## Slide 1
Semaine Nationale de la Qualité – SENAQ 2016
Forum – débat national du 21 au 23 Avril 2016
Maison du Parti de Bonanjo à Douala)
THEME
« LA METROLOGIE LEGALE:
Les défis de la conformité des instruments de mesure dans les transactions commerciales au Cameroun »

## Slide 2
Semaine Nationale de la Qualité – SENAQ 2016
Forum – débat national du 21 au 23 Avril 2016
Maison du Parti de Bonanjo à Douala)
Aristide Gabin NGUEDEU
Directeur de DIGITAL Sarl.
Expert en Métrologie
Vice-président de CEMACMET

## Slide 3
Semaine Nationale de la Qualité – SENAQ 2016
Forum – débat national du 21 au 23 Avril 2016
Maison du Parti de Bonanjo à Douala)
SOMMAIRE
1. Contexte actuelle du Cameroun
2. Définition de la métrologie et différents type de métrologie
3. Système international d’Unité (SI)
3. Métrologie industrielle et activités industrielles
4. Métrologie légale et activités commerciales
5. Risque de non-conformité des instruments de mesure
6. Situation actuelle
7. Pistes d’amélioration

## Slide 4
Semaine Nationale de la Qualité – SENAQ 2016
Forum – débat national du 21 au 23 Avril 2016
Maison du Parti de Bonanjo à Douala)
  DSCE : Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi. Il fixe les bases d’une vision de développement à l’horizon 2035. Constitué de sept chapitres interdépendants, il est la feuille de route pour la stratégie de développement économique.
  APE : L’Accord de Partenariat Économique impose le renforcement de la compétitivité de l’économie camerounaise afin de faciliter son insertion dans l’économie mondiale.
1. Contexte actuelle du Cameroun

## Slide 5
Semaine Nationale de la Qualité – SENAQ 2016
Forum – débat national du 21 au 23 Avril 2016
Maison du Parti de Bonanjo à Douala)
  CEMAC MET : le Cameroun a signé la « déclaration de Douala » le 31 juillet 2015, acceptant ainsi la feuille de route pour la Métrologie en Afrique centrale (PSMAC), construite sur la base de la feuille de route africaine en métrologie AFRIMET.
  l’Agence des Normes et de la Qualité (ANOR) participe à la construction de cette infrastructure qui se veut solide afin de répondre aux standards normatifs mondiaux
1. Contexte actuelle du Cameroun

## Slide 6
Semaine Nationale de la Qualité – SENAQ 2016
Forum – débat national du 21 au 23 Avril 2016
Maison du Parti de Bonanjo à Douala)
2. Définition de la métrologie et différents type de métrologie
Qu'est-ce que la métrologie ?
La métrologie est la science de la mesure
elle embrasse à la fois les déterminations expérimentales et théoriques
à tous les niveaux d'incertitude
et dans tous les domaines des sciences et de la technologie.
La science de la mesure et ses applications n'intéressent pas uniquement les scientifiques et les ingénieurs. Elles sont indispensables à tous. Les réseaux intimement mêlés, bien qu'invisibles, des services, du commerce et de l'industrie, et des communications dont nous dépendons tous, ont besoin de la métrologie pour fonctionner de manière efficace et fiable.

## Slide 7
Semaine Nationale de la Qualité – SENAQ 2016
Forum – débat national du 21 au 23 Avril 2016
Maison du Parti de Bonanjo à Douala)
2. Définition de la métrologie et différents type de métrologie
Par exemple :
la réussite économique des nations repose sur des procédures de fabrication fiables, afin d'assurer la qualité et la sécurité des produits.
les systèmes de navigation par satellite et les liaisons horaires du temps international permettent de localiser des points avec exactitude ; ils sont indispensables au fonctionnement des réseaux informatiques mondiaux, et permettent aussi aux avions d'atterrir dans des conditions de faible visibilité.
la santé humaine dépend de manière critique de la possibilité d'effectuer un diagnostic exact, mesurable, dans le domaine des soins et dans les laboratoires médicaux.

## Slide 8
Semaine Nationale de la Qualité – SENAQ 2016
Forum – débat national du 21 au 23 Avril 2016
Maison du Parti de Bonanjo à Douala)
2. Définition de la métrologie et différents type de métrologie
Par exemple :
pour être acceptés, les produits manufacturés doivent, au moyen de mesures, apporter la preuve qu'ils sont conformes à des normes établies. Ces mesures doivent être acceptables dans le monde entier pour éviter les obstacles techniques au commerce (OTC).

## Slide 9
Semaine Nationale de la Qualité – SENAQ 2016
Forum – débat national du 21 au 23 Avril 2016
Maison du Parti de Bonanjo à Douala)
2. Définition de la métrologie et différents type de métrologie
Métrologie scientifique
Métrologie légale
Métrologie industrielle
Type de métrologie:

## Slide 10
Semaine Nationale de la Qualité – SENAQ 2016
Forum – débat national du 21 au 23 Avril 2016
Maison du Parti de Bonanjo à Douala)
2. Définition de la métrologie et différentes type de métrologie
C’est la partie de la métrologie qui est chargée de définir les unités de mesure, de les réaliser à l’aide d’étalons et d’assurer la conservation, l’amélioration et le transfert des références métrologiques.
Métrologie scientifique

## Slide 11
Semaine Nationale de la Qualité – SENAQ 2016
Forum – débat national du 21 au 23 Avril 2016
Maison du Parti de Bonanjo à Douala)
2. Définition de la métrologie et différentes type de métrologie
assure le fonctionnement correct des instruments de mesure utilisés dans l'industrie tels que process de conception, de test ou de production.
Métrologie industrielle

## Slide 12
Semaine Nationale de la Qualité – SENAQ 2016
Forum – débat national du 21 au 23 Avril 2016
Maison du Parti de Bonanjo à Douala)
2. Définition de la métrologie et différentes type de métrologie
La métrologie légale
La métrologie légale est l’activité par laquelle l’Etat décide d’intervenir par voie réglementaire sur certaines catégories d’instruments de mesure (ceux utilisés pour les transactions commerciales) ou certaines opérations de mesure (santé, sécurité, protection de l’environnement).

## Slide 13
Semaine Nationale de la Qualité – SENAQ 2016
Forum – débat national du 21 au 23 Avril 2016
Maison du Parti de Bonanjo à Douala)
Système International des Unités (SI)
SI: Étape importante pour la réduction des obstacles au commerce et vers un système global de mesure
Le système SI
3. Système international d’Unité (SI)

## Slide 14
Semaine Nationale de la Qualité – SENAQ 2016
Forum – débat national du 21 au 23 Avril 2016
Maison du Parti de Bonanjo à Douala)
3. Système international d’Unité (SI) et Traçabilité
 comprend actuellement sept unités fondamentales :
Le mètre (m) pour les longueurs,
Le Kilogramme (Kg) pour les masses,
La seconde (s) pour les durées (temps),
L’ampère (A) pour l’intensité électrique,
Le Kelvin (K) pour la température thermodynamique,
Le candela (cd) pour l’intensité lumineuse,
La mole (mol) pour la quantité de matière.

## Slide 15
Semaine Nationale de la Qualité – SENAQ 2016
Forum – débat national du 21 au 23 Avril 2016
Maison du Parti de Bonanjo à Douala)
Traçabilité
Propriété d’un résultat de mesure consistant à pouvoir le relier à des étalons appropriés, généralement internationaux ou nationaux, par l’intermédiaire d’une chaîne ininterrompue de comparaisons.
« étalons primaires »
« étalons secondaires »
« étalons de référence »
« étalons de travail »

## Slide 16
Semaine Nationale de la Qualité – SENAQ 2016
Forum – débat national du 21 au 23 Avril 2016
Maison du Parti de Bonanjo à Douala)
Traçabilité de la chaine de mesure
Conservation des unités
Comparaison Internationales
Etalons primaires
nationaux ou étrangers
Etalons primaires nationaux
Etalons de référence
Etalons industriels
Appareils de mesure
BIPM
(Bureau International des Poids et Mesures
Laboratoire Nationaux de Métrologie
Laboratoire d’étalonnage souvent accrédité
Entreprise
Utilisateurs finaux
L’incertitude augmente en descendant de la chaine
I 'infrastructure métrologique nationale

## Slide 17
Semaine Nationale de la Qualité – SENAQ 2016
Forum – débat national du 21 au 23 Avril 2016
Maison du Parti de Bonanjo à Douala)
4. Métrologie industrielle et activités industrielles

## Slide 18
Semaine Nationale de la Qualité – SENAQ 2016
Forum – débat national du 21 au 23 Avril 2016
Maison du Parti de Bonanjo à Douala)
Matières Premières
Transformation et Analyses
Produits finis

## Slide 19
Semaine Nationale de la Qualité – SENAQ 2016
Forum – débat national du 21 au 23 Avril 2016
Maison du Parti de Bonanjo à Douala)
Transformation
Analyses Laboratoires
Paramètres de Process
Température
Pression
Volume
Poids
Temps
Humidité relative
Compteur
Appareils
Balance : Poids
Etuve ou Incubateur : Température
Pipette ou verrerie : Volume
Chronomètre ; Temps

## Slide 20
Semaine Nationale de la Qualité – SENAQ 2016
Forum – débat national du 21 au 23 Avril 2016
Maison du Parti de Bonanjo à Douala)
5. Métrologie légale et activités commerciales

## Slide 21
Semaine Nationale de la Qualité – SENAQ 2016
Forum – débat national du 21 au 23 Avril 2016
Maison du Parti de Bonanjo à Douala)
Consommateur
Client
Produits Finis
Equipements de Mesures
Consommateurs ou clients

## Slide 22
Semaine Nationale de la Qualité – SENAQ 2016
Forum – débat national du 21 au 23 Avril 2016
Maison du Parti de Bonanjo à Douala)
TRANSACTIONS COMMERCIALES
1 TRANSPORT
2 STOCKAGE
3 CONSERVATION
4 MESURE

## Slide 23
Semaine Nationale de la Qualité – SENAQ 2016
Forum – débat national du 21 au 23 Avril 2016
Maison du Parti de Bonanjo à Douala)
1 TRANSPORT
Quantité du produit
Temps du transport
Température

## Slide 24
Semaine Nationale de la Qualité – SENAQ 2016
Forum – débat national du 21 au 23 Avril 2016
Maison du Parti de Bonanjo à Douala)
2 STOCKAGE
Quantité du produit
Humidité
Température

## Slide 25
Semaine Nationale de la Qualité – SENAQ 2016
Forum – débat national du 21 au 23 Avril 2016
Maison du Parti de Bonanjo à Douala)
3 CONSERVATION
Température
Humidité
Temps

## Slide 26
Semaine Nationale de la Qualité – SENAQ 2016
Forum – débat national du 21 au 23 Avril 2016
Maison du Parti de Bonanjo à Douala)
4 MESURE
Appareils
Balance : Poids
Compteur hydrocarbure : Quantité du carburant
Compteur d’eau : Quantité d’eau consommée
Compteur d’électricité : Nombre de kilowatt consommé
Pression : Quantité des bouteilles d'oxygène
Mètre : Dimension

## Slide 27
Semaine Nationale de la Qualité – SENAQ 2016
Forum – débat national du 21 au 23 Avril 2016
Maison du Parti de Bonanjo à Douala)
5. Risque de non-conformité des instruments de mesure

## Slide 28
Semaine Nationale de la Qualité – SENAQ 2016
Forum – débat national du 21 au 23 Avril 2016
Maison du Parti de Bonanjo à Douala)
Température
Nous avons vu plus haut que la maitrise de la température est importante lors: du Transports des marchandise, du stockage et de la conservation.
Alors imaginons une entreprise productrice des produits frais ou surgelés. Dans ce cas précis, la maitrise de la chaine de froids est capitale pour la qualité du produit qui sera vendu aux consommateurs.
IL est donc important d’avoir une chaine de mesure de température ininterrompu et traçable

## Slide 29
Semaine Nationale de la Qualité – SENAQ 2016
Forum – débat national du 21 au 23 Avril 2016
Maison du Parti de Bonanjo à Douala)
1 - Cas du poisson : Température de conservation: -10°C
Question:
Comment conserver cette température lors du transport sur 200-300 Km pendant 3 heures ?????
Comment conserver cette température durant la période de commercialisation pendant 1 semaines?????
Les risques de la non maitrise de cette chaine de froids est immédiate et grave pour la santé publique dans ce sens que le poisson vendu aux populations s’est détérioré à cause d’une mauvaise conservation.

## Slide 30
Semaine Nationale de la Qualité – SENAQ 2016
Forum – débat national du 21 au 23 Avril 2016
Maison du Parti de Bonanjo à Douala)
La mesure du poids intervient dans la commercialisation de la plupart des produits: à l’importation, à l’exportation, sur le détail des produits alimentaires, aux matériaux de constructions, à la peinture, etc…
POIDS
Les risques de la non maitrise de cette chaine de pesée est immédiate sur le plan économique, Elle fausse les donnés statistiques.
Pertes à l’importation, Perte à l'exportation, Consommateurs non protégés
Autres exemples: Conservation du vaccin, stockage et commercialisation du Cacaos et du Café

## Slide 31
Semaine Nationale de la Qualité – SENAQ 2016
Forum – débat national du 21 au 23 Avril 2016
Maison du Parti de Bonanjo à Douala)
Loi n°2004/002 du 21 avril 2004
régissant la métrologie légale au Cameroun
1 – Poids et Mesures
2 – Volume hydrocarbure

## Slide 32
Semaine Nationale de la Qualité – SENAQ 2016
Forum – débat national du 21 au 23 Avril 2016
Maison du Parti de Bonanjo à Douala)
Vérification primitive
Approbation du modèle
Mise en service
Importateur
Fabricant
Contrôle périodique trimestriel
Entreprise agréée par l’administration chargée de la métrologie légale
Demandé par l’importateur / Fabricant
- Délivré par l’administration chargée de la métrologie légale
- Demandée par un agrée à la métrologie légale.
- Délivrée par l’administration chargée la métrologie légale
Intervention sur appel téléphonique
Vérification périodique par voie réglementaire
Effectué par un agrée et peut être validé par l’administration chargé de la métrologie
Effectué par un agrée et peut être validé par l’administration chargé de la métrologie
Effectuée par l’administration chargé de la métrologie

## Slide 33
Semaine Nationale de la Qualité – SENAQ 2016
Forum – débat national du 21 au 23 Avril 2016
Maison du Parti de Bonanjo à Douala)
Bien que beaucoup d’opérateurs économiques et d’administration respectent cette loi. Le constat est que beaucoup d’autres en passent outre et on trouve sur le marché et dans plusieurs entreprises les instruments de mesure qui ne respectent pas cette procédure
L’autre constat est le manque de priorité auprès des décideurs des questions de métrologie.
Ceci entraine:
le manque d’infrastructure technique.
L’absence des enseignements de métrologie dans les programmes universitaires
L’absence de formation techniques qualifié des agents des organismes d’état en charge du contrôle et de la régulation en matière de métrologie
L’absence de l’organisation claire de la structuration de la métrologie sur le plan national
L’absence du Cameroun sur le plan international des activités de métrologie
Notons que 37 catégories d ’instruments peuvent être réglementés

## Slide 34
Semaine Nationale de la Qualité – SENAQ 2016
Forum – débat national du 21 au 23 Avril 2016
Maison du Parti de Bonanjo à Douala)
7. PISTE D’AMELIORATION
VOIR POINT 4 DE LA STRATEGIE NATIONALE DE METROLOGIE: RECOMMANDATION

## Slide 35
Semaine Nationale de la Qualité – SENAQ 2016
Forum – débat national du 21 au 23 Avril 2016
Maison du Parti de Bonanjo à Douala)
Promulguer la Loi - Cadre sur la qualité : point de départ de tout le dispositif relatif
à l’infrastructure nationale de la qualité, dont la métrologie est l’une des 3 composantes fondamentales, cette loi cadre fixera les orientations majeures de la stratégie du pays, pour son infrastructure de la qualité, et donc, de sa métrologie.
Valider les axes à retenir pour la stratégie nationale de métrologie :
sur la base de la proposition de stratégie rédigée, le Gouvernement doit définir
les axes qu’il retient et les moyens en conséquent.
Réviser et compléter l’arsenal juridique relatif à la métrologie légale :

## Slide 36
Semaine Nationale de la Qualité – SENAQ 2016
Forum – débat national du 21 au 23 Avril 2016
Maison du Parti de Bonanjo à Douala)
Mettre en place un mécanisme de financement de la métrologie :
de type fonds collectant les ressources destinées au développement de la
métrologie, il permettra de financer les lourds investissements requis
par la mise en place d’une métrologie capable de répondre aux besoins
de développements économiques du Cameroun dans le déroulement de son DSCE.

## Slide 37
Semaine Nationale de la Qualité – SENAQ 2016
Forum – débat national du 21 au 23 Avril 2016
Maison du Parti de Bonanjo à Douala)
EFFORT EN COURS DE REALISATION
SALUONS LA CONSTRUCTION DU LABORATOIRE DE METROLOGIE DE REFERENCE QUI EST EN COURS DE CONSTRUCTION

## Slide 38
Semaine Nationale de la Qualité – SENAQ 2016
Forum – débat national du 21 au 23 Avril 2016
Maison du Parti de Bonanjo à Douala)
JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION